## set_dic_2010
REGISTRAZIONE DEI CONSUMI METANO_ ACQUA POZZO_ ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA E PRODOTTA
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | SETT. | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2010-09-30 | 38630 | 12 | 0.4 |  | 2354 | 15 | 2010 | A1 | 29 | 137 | 221 | 113 | 84 | 38.01% | 74.34%
[8 empty] | A2 | 91 | 27 | 44 | 108 | 17 | 38.64% | 15.74%
[8 empty] | A3 | 93 | 32 | 50 | 111 | 18 | 36% | 16.22%
[8 empty] | Tot. | 213 | 196 | 315 | 332 | 119 | 37.78% | 35.84%
[7 empty] | 30 | media gg. | 7.1 | 6.5333 | 10.5 | 11.0667 | 3.9667
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | OTT | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2010-10-31 | 38672 | 42 | 1.3 |  | 2364 | 10 | 2010 | A1 | 32 | 113 | 177 | 96 | 64 | 36.16% | 66.67%
[8 empty] | A2 | 95 | 21 | 39 | 113 | 18 | 46.15% | 15.93%
[8 empty] | A3 | 109 | 10 | 23 | 122 | 13 | 56.52% | 10.66%
[8 empty] | Tot. | 236 | 144 | 239 | 331 | 95 | 39.75% | 28.7%
[7 empty] | 31 | media gg. | 7.6129 | 4.6452 | 7.7097 | 10.6774 | 3.0645
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | NOV | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2010-11-30 | 38768 | 96 | 3.2 |  | 2374 |  | 2010 | A1 | 57 | 33 | 69 | 93 | 36 | 52.17% | 38.71%
[8 empty] | A2 | 87 | 7 | 15 | 95 | 8 | 53.33% | 8.421%
[8 empty] | A3 | 119 | 0 | 7 | 126 | 7 | 100% | 5.556%
[8 empty] | Tot. | 263 | 40 | 91 | 314 | 51 | 56.04% | 16.24%
[7 empty] | 30 | media gg. | 8.7667 | 1.3333 | 3.0333 | 10.4667 | 1.7
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | DIC | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2010-12-31 | 38962 | 194 | 6.2 |  | 2383 | 9 | 2010 | A1 | 83 | 32 | 70 | 121 | 38 | 54.29% | 31.4%
[8 empty] | A2 | 95 | 4 | 8 | 99 | 4 | 50% | 4.04%
[8 empty] | A3 | 113 | 3 | 12 | 122 | 9 | 75% | 7.377%
[8 empty] | Tot. | 291 | 39 | 90 | 342 | 51 | 56.67% | 14.91%
[7 empty] | 31 | media gg. | 9.3871 | 1.2581 | 2.9032 | 11.0323 | 1.6452
A1 Feriali 8.00-19,00
A2 Lun_ven 7.00-8.00 /19,00-23,00 sabato 7,00-23,00
A3 Lun-sab 23,00-7,00 domenica 00-24 più Festivi
% AUTOCONSUMO Energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente
% Solare su cons TOT Energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali
Note on O2: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P2: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I3: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I4: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I5: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O8: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P8: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I9: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I10: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I11: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O14: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P14: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I15: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I16: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I17: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O20: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P20: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I21: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I22: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I23: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!

## gen_apr_2011
REGISTRAZIONE DEI CONSUMI METANO_ ACQUA POZZO_ ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA E PRODOTTA
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | gen | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-01-31 | 39158 | 196 | 6.3 |  | 2395 | 12 | 2011 | A1 | 70 | 28 | 64 | 106 | 36 | 56.25% | 33.96%
[8 empty] | A2 | 93 | 8 | 16 | 101 | 8 | 50% | 7.921%
[8 empty] | A3 | 139 | 4 | 17 | 152 | 13 | 76.47% | 8.553%
[8 empty] | Tot. | 302 | 40 | 97 | 359 | 57 | 58.76% | 15.88%
[7 empty] | 31 | media gg. | 9.7419 | 1.2903 | 3.129 | 11.5806 | 1.8387
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | OTT | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-02-28 | 39319 | 161 | 5.2 |  | 2405 | 10 | 2011 | A1 | 41 | 99 | 159 | 101 | 60 | 37.74% | 59.41%
[8 empty] | A2 | 94 | 17 | 33 | 110 | 16 | 48.48% | 14.55%
[8 empty] | A3 | 103 | 6 | 16 | 113 | 10 | 62.5% | 8.85%
[8 empty] | Tot. | 238 | 122 | 208 | 324 | 86 | 41.35% | 26.54%
[7 empty] | 28 | media gg. | 8.5 | 4.3571 | 7.4286 | 11.5714 | 3.0714
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | NOV | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-03-31 | 39392 | 73 | 2.35 |  | 2414 | 9 | 2011 | A1 | 35 | 162 | 228 | 101 | 66 | 28.95% | 65.35%
[8 empty] | A2 | 77 | 28 | 44 | 93 | 16 | 36.36% | 17.2%
[8 empty] | A3 | 91 | 21 | 40 | 110 | 19 | 47.5% | 17.27%
[8 empty] | Tot. | 203 | 211 | 312 | 304 | 101 | 32.37% | 33.22%
[7 empty] | 31 | media gg. | 6.5484 | 6.8065 | 10.0645 | 9.8065 | 3.2581
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | DIC | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-04-30 | 39401 | 9 | 0.3 |  | 2427 | 13 | 2011 | A1 | 13 | 211 | 289 | 91 | 78 | 26.99% | 85.71%
[8 empty] | A2 | 74 | 42 | 71 | 103 | 29 | 40.85% | 28.16%
[8 empty] | A3 | 91 | 47 | 77 | 121 | 30 | 38.96% | 24.79%
[8 empty] | Tot. | 178 | 300 | 437 | 315 | 137 | 31.35% | 43.49%
[7 empty] | 30 | media gg. | 5.9333 | 10 | 14.5667 | 10.5 | 4.5667
A1 Feriali 8.00-19,00
A2 Lun_ven 7.00-8.00 /19,00-23,00 sabato 7,00-23,00
A3 Lun-sab 23,00-7,00 domenica 00-24 più Festivi
% AUTOCONSUMO Energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente
% Solare su cons TOT Energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali
Note on O2: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P2: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I3: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I4: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I5: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O8: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P8: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I9: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I10: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I11: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O14: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P14: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I15: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I16: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I17: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O20: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P20: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I21: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I22: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I23: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!

## mag_ago_2011
REGISTRAZIONE DEI CONSUMI METANO_ ACQUA POZZO_ ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA E PRODOTTA
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | SETT. | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-05-31 | 39409 | 8 | 0.25806 |  | 2445 | 18 | 2011 | A1 | 11 | 257 | 357 | 111 | 100 | 28.01% | 90.09%
[8 empty] | A2 | 78 | 44 | 74 | 108 | 30 | 40.54% | 27.78%
[8 empty] | A3 | 107 | 44 | 75 | 138 | 31 | 41.33% | 22.46%
Tot. | [8 empty] | 196 | 345 | 506 | 357 | 161 | 31.82% | 45.1%
[7 empty] | 31 | media gg. | 6.3226 | 11.129 | 16.3226 | 11.5161 | 5.1935
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | GIU | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-06-30 | 39416 | 7 | 0.23333 |  | 2461 | 16 | 2011 | A1 | 15 | 183 | 284 | 116 | 101 | 35.56% | 87.07%
[8 empty] | A2 | 77 | 33 | 64 | 108 | 31 | 48.44% | 28.7%
[8 empty] | A3 | 104 | 45 | 80 | 139 | 35 | 43.75% | 25.18%
Tot. | [8 empty] | 196 | 261 | 428 | 363 | 167 | 39.02% | 46.01%
[7 empty] | 30 | media gg. | 6.5333 | 8.7 | 14.2667 | 12.1 | 5.5667
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | LUG | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-07-31 | 39420 | 4 | 0.1 |  | 2477 | 16 | 2011 | A1 | 10 | 221 | 314 | 103 | 93 | 29.62% | 90.29%
[8 empty] | A2 | 64 | 50 | 84 | 98 | 34 | 40.48% | 34.69%
[8 empty] | A3 | 106 | 46 | 72 | 132 | 26 | 36.11% | 19.7%
Tot. | [8 empty] | 180 | 317 | 470 | 333 | 153 | 32.55% | 45.95%
[7 empty] | 31 | media gg. | 5.8065 | 10.2258 | 15.1613 | 10.7419 | 4.9355
ESERCIZIO | LETTURA METANO m3 | CONSUMI m3/mese | CONS. m3/g | Lettura Bilancio termico KW/h | LETTURA ACQUA POZZO m3 | CONSUMI m3/mese | AGO | FASCE | PRELIEVI ENEL | IMMISSIONI ENEL | PRODUZIONE GSE | CONSUMI TOTALI | KW AUTOCONSUMATI | % AUTOCONSUMO | % solare su cons TOT
2011-08-31 | 39430 | 10 | 0.32 |  | 2497 | 20 | 2011 | A1 | 17 | 234 | 351 | 134 | 117 | 33.33% | 87.31%
[8 empty] | A2 | 76 | 38 | 64 | 102 | 26 | 40.62% | 25.49%
[8 empty] | A3 | 136 | 42 | 72 | 166 | 30 | 41.67% | 18.07%
Tot. | [8 empty] | 229 | 314 | 487 | 402 | 173 | 35.52% | 43.03%
[7 empty] | 31 | media gg. | 7.3871 | 10.129 | 15.7097 | 12.9677 | 5.5806
A1 Feriali 8.00-19,00
A2 Lun_ven 7.00-8.00 /19,00-23,00 sabato 7,00-23,00
A3 Lun-sab 23,00-7,00 domenica 00-24 più Festivi
% AUTOCONSUMO Energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente
% Solare su cons TOT Energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali
Note on O2: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P2: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I3: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I4: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I5: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O8: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P8: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I9: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I10: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I11: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O14: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P14: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I15: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I16: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I17: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!
Note on O20: Quota dell'energia prodotta dai pannelli consumata istantaneamente.
Note on P20: Quota dell'energia prelevata direttamente dai pannelli sui consumi totali.
Note on I21: Alberto: FERIALI 8.00-19.00
Note on I22: Alberto: lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
Note on I23: Alberto: lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00; + FESTIVI!