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3)  24kw, T  min  1°  T max   5°
4)  28.7kw , T  min  1° T max   5°
5)  28.3kw , T  min  0°  Tmax   6°
6)  29kw , T  min  -1° T max   2°
7)  41.6 kw, T min -1°  T max 0°
9)  40  kw, T min  0°  T max   2°
10)  28 kw, T min  0°  T max   5°
11)  21 kw, T min  2°  T max   8° 
12)  28 kw, T min  0°  T max   4°
13)  34 kw, T min  -2°  T max   4°
14)  41 kw, T min  -1°  T max   3°
15)  34.2 kw, T min  -3°  T max   6° Solo una accensione  ACS per via del sole
16)  26.5 kw, T min  0°  T max   6°
17)  26.5 kw, T min  0°  T max   6°
18)  19.5 kw, T min  0°  T max   11°
19)  18 kw, T min  0°  T max   12°
20)  16kw, T min  2°  T max   11°
21)  17kw, T min  6°  T max   9°
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