Consumi febbraio 2012

Climataica 45° a -5° e 30° a 15°

3)  24kw, T  min  1°  T max   5°

4)  28.7kw , T  min  1° T max   5°

5)  28.3kw , T  min  0°  Tmax   6°

6)  29kw , T  min  -1° T max   2°

7)  41.6 kw, T min -1°  T max 0°

9)  40  kw, T min  0°  T max   2°

10)  28 kw, T min  0°  T max   5°

11)  21 kw, T min  2°  T max   8°

12)  28 kw, T min  0°  T max   4°

13)  34 kw, T min  -2°  T max   4°

14)  41 kw, T min  -1°  T max   3°

15)  34.2 kw, T min  -3°  T max   6° Solo una accensione  ACS per via del sole

16)  26.5 kw, T min  0°  T max   6°

17)  26.5 kw, T min  0°  T max   6°

18)  19.5 kw, T min  0°  T max   11°

19)  18 kw, T min  0°  T max   12°

20)  16kw, T min  2°  T max   11°

21)  17kw, T min  6°  T max   9°