Ciao a tutti vorrei un consiglio da voi più esperti nel campo su un impianto idraulico per civile abitazione riscaldamento e con ACS creato in parte da me e in parte con consigli:
Ho una villetta a schiera in provincia di Teramo esattamente a Pagliare di Morro D’oro sono 3 livelli, 2 da 55 mq compreso di scalinata interna di circa 8 mq e un sottotetto di circa 35 mq
Allora vorrei realizzare un impianto di questo genere:
Lo schema l’ho trovato su internet è il più simile alla mia idea ma non proprio, correggo sotto. 

[image: image]
Al posto della caldaia la pompa di calore
La pompa di calore boiler abolita
E il sistema di raffrescamento a pavimento NO
Ingresso rete idrica (vorrei anche un consiglio da voi su questo)  vorrei fare una mini geotermia per l’inverno ho un giardinetto nella parte retro 6mt x 6mt e vorrei fare una serpentina 70 cm sotto terra per stemperare l’acqua all’ingresso del serbatoio dell’ACS
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